## Лист1
www.snami.ru |  | Тел, Viber, WhatsApp, Skype: +7 950-900-55-04
teplo@snami.ru
Прайс-лист (ассортимент) для РФ действует с 01.05.2018
Модель | № п/п | Обозначение по тех.условиям | Теплопроизводительность, кВт |  | Макс. отапливаемая площадь кв.м (h потолков-2,7 м) |  | КПД, % не менее |  | Средний расход газа, м³/час | Производительность контура ГВС, л/ч* |  | Масса, кг | Габариты, мм длина/ширина/высота | Розничная цена (РЦ) с НДС, руб.
|  |  | на газе | на тв. топливе | на газе | на тв. топливе | на газе | на тв. топливе |  | на газе | на тв. топливе
СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД
одноконтурные стальные газовые котлы Дон ЭКО с автоматикой SIT
| 1 | КС-Г-7S-Э | [11 empty] | 12880
| 2 | КС-Г-10S-Э | [11 empty] | 13440
| 3 | КС-Г-12S-Э | [11 empty] | 14000
| 4 | КС-Г-16S-Э | [11 empty] | 16240
| 5 | КС-Г-20S-Э | [11 empty] | 16800
одноконтурные стальные газовые котлы Конорд с термогидравлической автоматикой
| 6 | КСц-Г-10Н | 10 |  | 100 |  | 90 |  | 0.6 |  |  | 36 | 404/306/810 | 16800
| 7 | КСц-Г-12Н | 12 |  | 120 |  | 90 |  | 0.7 |  |  | 38 | 404/306/810 | 18375
| 8 | КСц-Г-20Н | [11 empty] | 22890
| 9 | КСц-Г-25Н | [11 empty] | 24610
| 10 | КСц-Г-30Н | [11 empty] | 26429
одноконтурные стальные газовые котлы Конорд с автоматикой SIT
| 11 | КСц-Г-8S | [11 empty] | 16275
| 12 | КСц-Г-10S | [11 empty] | 16800
| 13 | КСц-Г-12S | [11 empty] | 18375
| 14 | КСц-Г-16S | [11 empty] | 20160
| 15 | КСц-Г-20S | [11 empty] | 22890
| 16 | КСц-Г-25S | [11 empty] | 24610
| 17 | КСц-Г-30S | [11 empty] | 26429
| 18 | КСц-Г-40S | [11 empty] | 38762
| 19 | КСц-Г-50S | [11 empty] | 47540
двухконтурные стальные газовые котлы Конорд с термогидравлической автоматикой
| 20 | КСц-ГВ-12Н | 12 |  | 120 |  | 90 |  | 0.7 | 200 |  | 42 | 404/306/810 | 21935
| 21 | КСц-ГВ-20Н | [11 empty] | 26750
| 22 | КСц-ГВ-25Н | [11 empty] | 28248
| 23 | КСц-ГВ-30Н | [11 empty] | 30495
двухконтурные стальные газовые котлы Конорд с автоматикой SIT
| 24 | КСц-ГВ-12S | [11 empty] | 21935
| 25 | КСц-ГВ-16S | [11 empty] | 24289
| 26 | КСц-ГВ-20S | [11 empty] | 26750
| 27 | КСц-ГВ-25S | [11 empty] | 28248
| 28 | КСц-ГВ-30S | [11 empty] | 30495
АОГВ
| 29 | АОГВ-11.6-1 | [11 empty] | 15855
| 30 | АОГВ-11.6-3 | [11 empty] | 15855
| 31 | АОГВ-17,4-1 | [11 empty] | 19425
| 32 | АОГВ-17,4-3 | [11 empty] | 19425
| 33 | АОГВК-11.6-1 | [11 empty] | 18375
| 34 | АКГВ-11.6-3 | [11 empty] | 18375
| 35 | АКГВ-17,4-1 | [11 empty] | 23625
| 36 | АКГВ-17,4-3 | [11 empty] | 23625
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ КОНОРД с чугунным теплообменником, автоматикой SIT
| 37 | КЧ-Г-16S | 16 |  | 160 |  | 90 |  | 1 |  |  | 90 | 570/401/837 | 35000
| 38 | КЧ-Г-25S | [11 empty] | 42000
| 39 | КЧ-Г-30S | 25 |  | 250 |  | 90 |  | 1.3 |  |  | 115 | 580/473/837 | 47000
Парапетные котлы КОНОРД с закрытой камерой сгорания
| 40 | КС-Г-7 S-П | [11 empty] | 16905
| 41 | КС-Г-10S-П | [11 empty] | 18165
| 42 | КС-ГВ-10S-П | [11 empty] | 20790
| 43 | КС-Г-12,5 S-П | [11 empty] | 19110
| 44 | КС-ГВ-12,5 S-П | [11 empty] | 21630
| 45 | КС-Г-16 S-П | [11 empty] | 21000
| 46 | КС-ГВ-16 S-П | [11 empty] | 23940
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДОН
| 47 | КС-Т-11 | [11 empty] | 13125
| 50 | КС-Т-15 р | [11 empty] | 20475
| 51 | КС-Т-12р | [11 empty] | 20685
| 53 | КС-Т-16р |  | 16 |  | 160 |  | 75 |  |  |  | 139 | 700/470/1030 | 23625
| 55 | КС-Т-20р | [11 empty] | 38640
| 56 | КС-Т-30р |  | 16 |  | 160 |  | 75 |  |  |  | 139 | 700/470/1030 | 42350
| 57 | КС-Т-40р | [11 empty] | 50050
Модель | № п/п | Обозначение по тех.условиям | Теплопроизводительность, кВт |  | Макс. отапливаемая площадь кв.м (h потолков-2,7 м) |  | КПД, % не менее |  | Средний расход газа, м³/час | Производительность контура ГВС, л/ч* |  | Масса, кг | Габариты, мм длина/ширина/высота | Розничная цена (РЦ), с НДС, руб.
|  |  | на газе | на тв. топливе | на газе | на тв. топливе | на газе | на тв. топливе |  | на газе | на тв. топливе
Газовый проточный водонагреватель
| 58 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-12, шт | [11 empty] | 4500
| 58 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-20 EGFT patterns, шт (СТЕКЛО) | [11 empty] | 5950
| 59 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-20 EGFT summer mountains, шт (СТЕКЛО) | [11 empty] | 5950
| 60 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-20 EGFT waterfall, шт (СТЕКЛО) | [11 empty] | 5950
| 61 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-20 EGFT winter mountains, шт (СТЕКЛО) | [11 empty] | 5950
| 62 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-20 EWT , шт (ЭКОНОМ) | [11 empty] | 5500
| 63 | Аппарат водонагревательный газовый "Дон" JSD-20 FT , шт (ТУРБО) | [11 empty] | 8000
Пеллетная горелка
| № п/п | Обозначение по тех.условиям | [11 empty] | Розничная цена (РЦ), с НДС, руб.
| 64 | Комплект КОРI 12/50 | [11 empty] | 67000
| 65 | Комплект КОРI 4/25 | [11 empty] | 64000
К -котел; С - стальной теплообменник; Ч - чугунный теплообменник; Г - газовый котел; Т - твердотопливный котел; ТГ - универсальный котел;
В - наличие контура горячей воды; м - модернизированный; ц - цилиндрическая форма корпуса котла и топки
р - комплектация регулятором тяги Honeywell
* Производительность контура горячего водоснабжения указана при перепаде температур на входе и выходе 35 градусов
Все котлы укомплектованы термометром
Котлы с автоматикой Honeywell укомплектованы датчиком тяги, пьезорозжигом, регулятором давления газа
Присоединительное давление газа, кПа ном./мин./макс. - 1,3/0,6/1,8